来凤县民政局福利院物资采购询价公告

来凤县民政局农村福利院呼叫系统采购，根据来政办发[2016]50号、来财采发[2016]72号文件规定，采用询价方式进行采购，现将有关事项公告如下：

一、采购项目编号

MZG2018-005

二、采购项目名称

来凤县农村福利院呼叫系统

三、采购内容

| 品名 | 数量 | 规格 | 技术参数 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统主机 | 21台 | 469 X 158X41mm | 适用频段：315MHz ± 75KHz； 使用电源：AC220V/DC12V；接收灵敏度：-114dBM；喇叭：8欧2瓦双喇叭。 | 支持4位房间号显示，带分区功能；首位数码管可显示数字+ABCDEFHILMNOPQUY字母；25000HZ采样率高清语音，支持铃音，带报警音；支持自动循显，自动清除，对码、找码等功能。 |
| 主机配套专用电源 | 21个 |  | AC220V 50HZ |  |
| 楼层总机 | 21台 |  |  | 双向呼叫、双工通话:分机和主机可以相互呼叫，送话受话无需转换。 |
| 房间呼叫分机 | 431个 |  | 总线电压：18±2V 通讯功耗;0.4W-0.8W | 与主机实现双向通话 呼叫清除 提示灯提示叫通 联接式开关线 |
| 编码芯片 | 431个 |  |  | 采用进制编码 |
| 分机连线 | 431个 |  |  | 0.25平方毫米及以上导联线 |
| 分机手柄 | 431个 |  | 规格：128*78*20 mm |  |
| 显示屏 | 31台 |  | 670*275*40（mm） 工作电压：14V-24V | 工作湿度：10% ～ 90% 工作温度：-10℃～+60℃ 最大功耗:4W(单面屏);10W(双面屏) |
| 线材辅材 | 8批 |  |  | 0.75平方毫米及以上导联线 |

四、采购预算金额23万元，此预算为最高限价，凡是报价超过此预算投标无效。

五、供应商资格：

1、供应商具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商应在中国境内注册取得营业执照，且为从事所投设备生产或销售的独立法人；

3、供应商需提供针对本项目售后服务承诺函；

六、供应商可在2018年 7月3日9时至2018年7月13日下午5：30时止（工作时间）携带公司营业执照复印件、报名登记表一套到县民政局办公室报名登记。（外地供应商可从询价公告中下载《报名登记表》，并连同营业执照副本扫描后上传至QQ邮箱（1527094238），并联系 (0718) 6281377工作人员确认报名事宜，未经采购单位确认的报名为无效报名）潜在供应商须保证所填写内容真实、完整、有效、一致，如因潜在供应商填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由潜在供应商或填表者承担。并自行在公告附件中下载询价文件。

七、报价文价递交截止时间：2018年7月 13日17：30时

八、报价文件送达地点：来凤县民政局

九、报价文件开启时间： 2018年7月 16日 9时

十、报价文件开启地点： 县民政局五楼会议室

采购单位联系人：何平13310542981

电话/传真：0718-6281377

联系地址:来凤县翔凤镇凤翔大道85号

邮编: 445700

来凤县民政局

2018年7月2日