## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 南山村停车场及公厕建设项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 南山村停车场及公厕建设项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【南山村停
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山村停车场 |  |  |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
景观工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 |  | 2426.4
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 | m3 |  | 595.11
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式:人工配合机械 | m3 |  | 16.25
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.土方回填 | m3 |  | 6.17
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方外运 2.运距:投标自定 | m3 |  | 605.19
6 | 040203008001 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:植草砖面层（规格400*200*50） 2.基层：80厚C25混凝土垫层 3.垫层：40厚级配碎石垫层 4.结合层：30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 | m2 |  | 2191.78
7 | 050102014001 | 植草砖内植草 | 1.植草砖内回填种植土，撒草籽 | m2 |  | 2191.78
8 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 φ6 | t |  | 1.904
9 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.垫层模板制作安装、拆除 | m3 |  | 2.16
10 | 010403001002 | 石基础 | 1.石料种类、规格:毛石基础 | m3 |  | 10.08
11 | 010403004002 | 石挡土墙 | 1.石料种类、规格:毛石挡土墙，外勾缝 | m3 |  | 27
12 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类:红叶石楠 2.冠丛高:60cm 3.蓬径:60cm | 株 |  | 20
13 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类:映山红 2.冠丛高:60cm 3.蓬径:60cm | 株 |  | 16
14 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类:万年青 2.冠丛高:60cm 3.蓬径:60cm | 株 |  | 28
分部小计
池塘
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山村停车场 |  |  |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式:人工配合机械 | m3 |  | 21.33
16 | 010103001002 | 回填方 | 1.土方回填 | m3 |  | 9.24
17 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方外运 2.运距:投标自定 | m3 |  | 12.09
18 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.垫层模板制作安装、拆除 | m3 |  | 4.14
19 | 010403001001 | 石基础 | 1.石料种类、规格:毛石基础 | m3 |  | 12.09
20 | 010403004001 | 石挡土墙 | 1.石料种类、规格:毛石挡土墙 | m3 |  | 38.86
21 | 010403006001 | 石栏杆 | 1.青石栏杆 | m |  | 14.2
22 | 010403008001 | 石台阶 | 1.条石踏步，干硬性水泥砂浆结合层 2.100厚混凝土垫层 3.150厚灰土垫层 | m3 |  | 0.45
分部小计
排水
23 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式:人工配合机械 | m3 |  | 23.4
24 | 010103001004 | 回填方 | 1.土方回填 | m3 |  | 11.7
25 | 010103001005 | 回填方 | 1.沟槽回填砂 | m3 |  | 7.8
26 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方外运 2.运距:投标自定 | m3 |  | 11.7
27 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸:300*300砖砌排水沟，两处沉砂井 2.基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3.砌体材料:120mm厚砖砌沟壁 4.砂浆强度等级:12mm厚水泥砂浆抹灰 | m |  | 120
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山村停车场 |  |  |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
28 | 040501004001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:10cm厚砂垫层 2.材质及规格:φ110PVC进水管 | m |  | 13
29 | 040501004003 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:10cm厚砂垫层 2.材质及规格:φ110PVC排水管 | m |  | 32
30 | 040501004002 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:10cm厚砂垫层 2.材质及规格:φ50热熔管进水管 | m |  | 20
分部小计
花池
31 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式:人工配合机械 | m3 |  | 102.31
32 | 010103001003 | 回填方 | 1.土方回填 | m3 |  | 61.57
33 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方外运 2.运距:投标自定 | m3 |  | 40.74
34 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:10cm厚C15商品混凝土 | m3 |  | 14.2
35 | 050307016001 | 池壁 | 1.池壁材料种类、规格:砖砌池壁 | m3 |  | 58.39
36 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.水泥砂浆抹面 | m2 |  | 280.99
37 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.换填500厚种植土 | m3 |  | 111.48
分部小计
措施项目
38 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.挡土墙、塘壁脚手架 | m2 |  | 90.4
39 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机场外运输 | 台．次 |  | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【南山村停车场】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南山村停车场 |  |  |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.1 | 安全文明施工费
011707001001 | 安全文明施工费（房屋建筑工程)
011707001002 | 安全文明施工费（装饰工程）
031302001001 | 安全文明施工费（通用安装工程）
041109001001 | 安全文明施工费（市政工程）
050405001002 | 安全文明施工费（园建工程）
050405001001 | 安全文明施工费（绿化工程）
011707001003 | 安全文明施工费（土石方工程）
2.2 | 夜间施工增加费
011707002001 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程)
011707002002 | 夜间施工增加费（装饰工程）
031302002001 | 夜间施工增加费（通用安装工程）
041109002001 | 夜间施工增加费（市政工程）
050405002002 | 夜间施工增加费（园建工程）
050405002001 | 夜间施工增加费（绿化工程）
011707002003 | 夜间施工增加费（土石方工程）
2.3 | 冬雨季施工增加费
011707005001 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)
011707005002 | 冬雨季施工增加费（装饰工程）
031302005001 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南山村停车场 |  |  |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  | 第 2 页 共 2 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
041109004001 | 冬雨季施工增加费（市政工程）
050405005002 | 冬雨季施工增加费（园建工程）
050405005001 | 冬雨季施工增加费（绿化工程）
011707005003 | 冬雨季施工增加费（土石方工程）
2.4 | 工程定位复测费
01B999 | 工程定位复测费（房屋建筑工程)
01B998 | 工程定位复测费（装饰工程）
03B999 | 工程定位复测费（通用安装工程）
04B999 | 工程定位复测费（市政工程）
05B999 | 工程定位复测费（园建工程）
05B998 | 工程定位复测费（绿化工程）
01B997 | 工程定位复测费（土石方工程）
2.5 | 其他
01B996 | 扬尘防治增加费（房屋建筑工程）
04B996 | 扬尘防治增加费（市政工程）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【南山村停车场】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南山村停车场 |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【南山村停车场】
暂列金额明细表
工程名称：南山村停车场 |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【南山村停车场】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：南山村停车场 | [5 empty] | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【南山村停车场】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：南山村停车场 |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【南山村停车场】
计日工表
工程名称：南山村停车场 |  |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具使用费
3.1
施工机具使用费小计
4 | 企业管理费
5 | 利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【南山村停车场】
总承包服务费计价表
工程名称：南山村停车场 |  |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程
1.1
小计
2 | 发包人提供的材料
2.1
小计
| 合 计 | - | - |  |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 税金项目计价表【南山村停车场】
税金项目计价表
工程名称：南山村停车场 |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【南山村公
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山村公厕 |  |  |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
厕所
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.机械平整场地 | m2 |  | 109.8
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式:人工配合机械 | m3 |  | 50.3
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.外购土方回填 | m3 |  | 25.05
4 | 010103001002 | 回填方 | 1.土方回填 | m3 |  | 37.26
5 | 010103001003 | 回填方 | 1.人力车转运土方，运距300m以内 | m3 |  | 25.05
分部小计
| A.4 | 砌筑工程
6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级: 水泥砖 2.基础类型:砖墙基础 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂 浆 | m3 |  | 7.74
7 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级: 水泥砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水 泥砂浆 M7.5 | m3 |  | 26.58
8 | 010403001001 | 石基础 | 1.毛石砌筑挡土墙基础 | m3 |  | 4.95
9 | 010403003001 | 石墙 | 1.毛石砌筑挡土墙，外勾缝 | m3 |  | 10.8
10 | 040309009001 | 排(泄)水管 | 1.材料品种:PVC管Φ50 | m |  | 2.4
11 | 040601025001 | 滤料铺设 | 1.滤料品种:滤水包 2.详见设计图纸 | m3 |  | 0.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山村公厕 |  |  |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 010403006001 | 石栏杆 | 1.石料种类、构件规格、构件 式样:青石 2.石表面加工要求及等级:满 足图纸设计要求 3.雕刻种类、形式:详见图纸 大样图 | m |  | 5.2
分部小计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
13 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 |  | 3.8
14 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 3.27
15 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.100厚C25混凝土斜坡路面 | m2 |  | 9
16 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1.砖砌化粪池 2.100厚C15混凝土池底 3.池壁抗渗水泥砂浆抹灰 4.预制混凝土盖板，两处清粪口 5.化粪池土方开挖、回填、余方外运 | 座 |  | 1
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ8 | t |  | 0.116
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10 | t |  | 0.073
19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12 | t |  | 0.049
20 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ16 | t |  | 0.131
21 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ18 | t |  | 0.167
分部小计
| A.11 | 楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山村公厕 |  |  |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.600*600防滑地砖铺实拍 平，水泥浆擦缝 2.30厚1：4干硬性水泥砂浆 一道面上撒素水泥 3.素水泥浆结合层一道 4.100厚C15混凝土垫层 5.素土夯实 | m2 |  | 38.19
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
23 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚1：3水泥砂浆底 3.面层厚度、砂浆配合比:8厚1：2水泥砂浆面 | m2 |  | 83.09
24 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚1：3水泥砂浆底 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1：2水泥砂浆面 | m2 |  | 116.26
25 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外墙面 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:240*60*10仿古面砖 | m2 |  | 85.04
26 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内墙面 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:300X600内墙砖 | m2 |  | 73.12
27 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.详见图纸 | m2 |  | 21
分部小计
| A.13 | 天棚工程
28 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 :详见施工图纸 2.龙骨材料种类、规格、中距 :轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:石膏 板 | m2 |  | 38.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山村公厕 |  |  |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
29 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子二遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 3.部位:内墙面 | m2 |  | 43.02
分部小计
| A.15 | 其他装饰工程
30 | 011508005001 | 吸塑字 | 1.镌字材料品种、颜色:详见 图纸 | 个 |  | 2
分部小计
| B.5 | 木作工程
31 | 020509005001 | 古式木窗 | 1.窗芯类型、式样:古式木窗 2.木材品种:杉木 | m2 |  | 2.7
分部小计
| D.2 | 排水沟工程
32 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.C15垫层 2.垫层模板 3.零星砖砌体 4.抹灰面 5.300*600*50青石板沟盖板 | m |  | 70
分部小计
分部小计
安装工程
| C.4 | 电气设备安装工程
33 | 030404017001 | 配电箱 | 1.配电箱 | 台 |  | 1
34 | 030404019001 | 控制开关 | 1.空气开关 | 个 |  | 1
35 | 030404034001 | 照明开关 | 1.照明开关 | 个 |  | 2
36 | 030404035001 | 插座 | 1.插座 | 个 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山村公厕 |  |  |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
37 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:2.5平方电缆 | m |  | 300
38 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:1.5平方电缆 | m |  | 300
39 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.吸顶灯 | 套 |  | 4
分部小计
| C.10 | 给排水工程
40 | 031001006001 | 塑料管 | 1.PVC110排污管 2.连接形式：热熔连接 | m |  | 30
41 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质、规格:PVC50排污管 2.连接形式:(热熔连接) | m |  | 6
42 | 031001006003 | 塑料管 | 1.直径2.2cm热熔进水管 | m |  | 300
43 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.大理石洗脸台盆 2.详见设计图纸 | 组 |  | 1
44 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲式大便器 | 组 |  | 8
45 | 031004007001 | 小便器 | 1.小便器 | 组 |  | 2
46 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.成品拖布池 | 组 |  | 2
47 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1.成品拖布池 | 组 |  | 2
分部小计
分部小计
路灯工程
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
48 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 0.31
分部小计
| D.1 | 土石方工程
49 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m以内 | m3 |  | 0.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山村公厕 |  |  |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
50 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方来源:余土回填 | m3 |  | 0.12
51 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:投标自定 | m3 |  | 0.31
分部小计
| D.8 | 路灯工程
52 | 040805003001 | 高杆照明灯 | 1.名称:50W道路路灯 2.型号:详见施工图及说明 | 套 |  | 1
分部小计
分部小计
材料二次转运
| A.1 | 土石方工程
53 | 010103002001 | 二次转运 | 1.材料二次转运 | t |  | 200
分部小计
分部小计
措施项目
54 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.搭设方式:外双排 2.搭设高度:按实际施工现场搭设 3.脚手架材质:钢管 | m2 |  | 74.76
55 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.搭设方式:里脚手架 2.搭设高度:按实际施工现场搭设 3.脚手架材质:钢管 | m2 |  | 30.1
56 | 011701003002 | 内墙粉饰脚手架 | 1.搭设方式:内墙粉饰脚手架 2.搭设高度:按实际施工现场搭设 3.脚手架材质:钢管 | m2 |  | 113
57 | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层 胶合板模板 | m2 |  | 8.25
58 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁 胶合板模板 钢支撑 | m2 |  | 25.78
59 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.常用大型机械场外运输 | 台·次 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山村公厕 |  |  |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【南山村公厕】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南山村公厕 |  |  |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.1 | 安全文明施工费
011707001001 | 安全文明施工费（房屋建筑工程)
011707001002 | 安全文明施工费（装饰工程）
031302001001 | 安全文明施工费（通用安装工程）
041109001001 | 安全文明施工费（市政工程）
050405001002 | 安全文明施工费（园建工程）
050405001001 | 安全文明施工费（绿化工程）
011707001003 | 安全文明施工费（土石方工程）
2.2 | 夜间施工增加费
011707002001 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程)
011707002002 | 夜间施工增加费（装饰工程）
031302002001 | 夜间施工增加费（通用安装工程）
041109002001 | 夜间施工增加费（市政工程）
050405002002 | 夜间施工增加费（园建工程）
050405002001 | 夜间施工增加费（绿化工程）
011707002003 | 夜间施工增加费（土石方工程）
2.3 | 冬雨季施工增加费
011707005001 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)
011707005002 | 冬雨季施工增加费（装饰工程）
031302005001 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南山村公厕 |  |  |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  | 第 2 页 共 2 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
041109004001 | 冬雨季施工增加费（市政工程）
050405005002 | 冬雨季施工增加费（园建工程）
050405005001 | 冬雨季施工增加费（绿化工程）
011707005003 | 冬雨季施工增加费（土石方工程）
2.4 | 工程定位复测费
01B999 | 工程定位复测费（房屋建筑工程)
01B998 | 工程定位复测费（装饰工程）
03B999 | 工程定位复测费（通用安装工程）
04B999 | 工程定位复测费（市政工程）
05B999 | 工程定位复测费（园建工程）
05B998 | 工程定位复测费（绿化工程）
01B997 | 工程定位复测费（土石方工程）
2.5 | 其他
01B996 | 扬尘防治增加费（房屋建筑工程）
04B996 | 扬尘防治增加费（市政工程）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【南山村公厕】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南山村公厕 |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【南山村公厕】
暂列金额明细表
工程名称：南山村公厕 |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【南山村公厕】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：南山村公厕 | [5 empty] | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【南山村公厕】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：南山村公厕 |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【南山村公厕】
计日工表
工程名称：南山村公厕 |  |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具使用费
3.1
施工机具使用费小计
4 | 企业管理费
5 | 利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【南山村公厕】
总承包服务费计价表
工程名称：南山村公厕 |  |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程
1.1
小计
2 | 发包人提供的材料
2.1
小计
| 合 计 | - | - |  |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 税金项目计价表【南山村公厕】
税金项目计价表
工程名称：南山村公厕 |  |  | 标段：南山村停车场及公厕建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13