## 01-2 封面
| 大冶市2026年度殷祖镇北山村小型农村供水设施能力提升工程 |  |  |  | 工程
工程量清单
招标人： |  |  | 工程造价 咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编制人： |  |  | 复核人：
|  | （造价人员签字或盖章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  |  | 复核时间：

## 03-1 分类分项工程量清单（建筑工程）
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： | 大冶市2026年度殷祖镇北山村小型农村供水设施能力提升工程 |  |  | （项目名称） |  | 大冶市2026年度殷祖镇北山村小型农村供水设施能力提升工程 |  |  | （标段名称） |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 |  | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 主要技术条款编码 | 备注
|  | 供水管道 |  |  |  |  | 1
500101004002 |  | 沟、槽土开挖 | m³ |  | 1.土类分级:综合土 2.断面形式及尺寸:详见施工图纸 3.运距:投标自定 |  | 884
500103001002 |  | 一般土方填筑 | m³ |  | 1.土质及含水量:利用土方 2.分层厚度及碾压遍数:满足规范要求 |  | 751.4
500114002001 |  | 砼路面切缝 | m |  | 1.名称:砼路面切缝 2.锯缝机切缝 缝深(cm) 5 |  | 480
500114002002 |  | 砼路面破除 | m³ |  | 1.拆除类型:砼路面破除 2.运距:1km |  | 40
500114001004 |  | 碎石基层 | m² |  | 1.石料规格:碎石基层 2.厚度:100mm |  | 200
500114001005 |  | 混凝土硬化面层 | m² |  | 1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:200mm 3.嵌缝材料:养护 |  | 200
500114001006 |  | PE100给水管 | m |  | 1.名称:PE100给水管 2.规格:φ40mm，1.6MPa |  | 400
500114001007 |  | PE100给水管 | m |  | 1.名称:PE100给水管 2.规格:φ50mm，1.6MPa |  | 2100
500114001008 |  | PE100给水管 | m |  | 1.名称:PE100给水管 2.规格:φ63mm，1.6MPa |  | 100
500109001002 |  | 普通混凝土 | m³ |  | 1.部位及类型:镇墩 2.级配、拌制要求:C20混凝土 |  | 3
500110001002 |  | 普通模板 | m² |  | 1.模板制安、拆除 |  | 22.5
|  | 水箱 |  |  |  |  | 1
500101002001 |  | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.土类分级:综合土 2.开挖厚度:详见施工图纸 3.运距:投标自定 |  | 160
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： | 大冶市2026年度殷祖镇北山村小型农村供水设施能力提升工程 |  |  | （项目名称） |  | 大冶市2026年度殷祖镇北山村小型农村供水设施能力提升工程 |  |  | （标段名称） |  | 第 2 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 |  | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 主要技术条款编码 | 备注
500103007001 |  | 垫层 | m³ |  | 1.级配、拌制要求:C20混凝土垫层 2.厚度:10cm |  | 2.04
500109001001 |  | 普通混凝土 | m³ |  | 1.部位及类型:基础 2.级配、拌制要求:C25混凝土 |  | 4.08
500111001001 |  | 钢筋加工及安装 | t |  | 1.型号、规格:钢筋制安 |  | 0.5
500110001001 |  | 普通模板 | m² |  | 1.模板制安、拆除 |  | 40.8
500114001001 |  | 不锈钢水箱 | 座 |  | 1.名称:成品水箱 2.材质:不锈钢 3.规格:80m3 |  | 1
|  | 活动板房 |  |  |  |  | 1
500114001003 |  | 活动板房 | m² |  | 1.活动板房 2.面积:8m2 |  | 8
|  | 水泵(提水) |  |  |  |  | 1
500201002001 |  | 井用潜水泵 | 套 |  | 1.名称:井用潜水泵 2.型号、规格:Q=3m3/h，H=348m，N=5.5kw |  | 1
500201005002 |  | 控制柜 | 台 |  | 1.名称:控制柜 |  | 1
500201018001 |  | 电缆安装及敷设 | m |  | 1.名称:JHS型防水橡套电缆 2.型号、规格:3*6mm2 |  | 100
500201034001 |  | 控制开关 | 个 |  | 1.名称:控制开关 2.型号:QJ03-22 |  | 1
|  | 无负压罐式变频供水设备 |  |  |  |  | 1
500201001001 |  | 不锈钢无负压变频供水设备 | 套 |  | 1.名称:不锈钢无负压变频供水设备 2.型号、规格:Q=3m3/h，H=71m，N=1.1KW |  | 1
500201005001 |  | 变频控制柜 | 套 |  | 1.名称:变频控制柜 2.型号、规格:一控二 |  | 1
合 计

## 05 其他项目清单
其他项目清单
合同编号：
工程名称： | 大冶市2026年度殷祖镇北山村小型农村供水设施能力提升工程 |  | （项目名称） | 大冶市2026年度殷祖镇北山村小型农村供水设施能力提升工程 |  | （标段名称） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  | 备注
1 |  | 预留金