枝江市巡游出租车服务监测中心项目

比价邀请公告

枝江市交通运输综合执法大队就枝江市巡游出租车服务监测中心项目进行比价采购，现邀请合格的供应商前来报价。

一、项目编号：JTZF-2021001

二、项目名称：枝江市巡游出租车服务监测中心项目

三、采购内容：门房维修及安装、办公楼维修及安装、新建围墙。

四、采购预算：129499.84元

五、供应商资格条件

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2.响应文件递交截止时间当天，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该本项目的其他采购活动。

4.特殊条件要求：本项目不接受联合体。

六、获取比价文件

1.发放时间：2021年8月27日起至2021年8月29日止（上午：8:30-12:00，下午14:00-17:30）。

2.发放方式：网上下载。

3.发放地点：三峡枝江网(http://www.sxzhijiang.com/）免费发放。

七、响应文件递交

1.截止时间：2021年8月30日9时30分。

2.地点：请将纸质版响应文件密封递交至（枝江市南岗路52号枝江市交通运输综合执法大队），递交响应文件截止时间即为比价时间，逾期送达的响应文件概不接受。

八、联系方式：

联 系 人：胡晓胡

联系电话：13997658775

地    址：枝江市南岗路52号

枝江市交通运输综合执法大队

2021年8月26日

枝江市巡游出租车服务监测中心项目比价文件

枝江市交通运输综合执法大队就枝江市巡游出租车服务监测中心项目进行比价采购，现邀请供应商前来参与报价。

一、项目名称: 枝江市巡游出租车服务监测中心项目

二、采购内容：

1.工程地点：枝江市江汉大道68号，枝江市交通运输综合执法大队城市公交中队（原枝江市公交客运管理处）。

2.项目主要内容：门房维修及安装、办公楼维修及安装、新建围墙。

3.工期：45日历天

4.项目要求：

1）工程质量标准：达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。

2）安全生产要求：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）合格标准，避免发生重大安全事故。

3）质保期： 1年

4）付款方式：工程竣工验收合格后支付合同总价款的90%，审计结算后余下一次性付清。

三、采购预算及清单

## 1.采购预算：129499.84元

2.采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门房维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:成品高级套装门800*2100mm | m2 | 1.68 |  |
| 2 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金推拉窗1750*1600mm 2.框、扇材质:70系列蓝灰色普通铝合金框 3.玻璃品种、厚度:5mm厚白玻 | m2 | 2.8 |  |
| 3 | 抹灰面油漆 | 合成树脂乳胶漆（用于休息室内墙面）： 1.清理抹灰基层； 2.满刮腻子一遍； 3.刷底漆一遍； 4.乳胶漆二遍。 详见：15ZJ001 涂304 | m2 | 49.18 |  |
| 4 | 抹灰面油漆 | 合成树脂乳胶漆（用于休息室顶棚）： 1.清理抹灰基层； 2.满刮腻子一遍； 3.刷底漆一遍； 4.乳胶漆二遍。 详见：15ZJ001 涂304 | m2 | 8.72 |  |
| 5 | 铲除涂料面 | 原休息室墙面及顶棚涂料及基层拆除，废渣外运 | m2 | 54.27 |  |
| 6 | 砖砌体拆除 | 拆除120mm厚砖砌房屋，废渣外运 | m3 | 3.39 |  |
| 7 | 砖砌体拆除 | 开门洞：0.8*2.1m | m3 | 0.4 |  |
| 8 | 零星砌砖 | 原玻璃门封堵开窗1.75*1.6m | m3 | 0.36 |  |
| 9 | 金属门拆除 | 玻璃门拆除，废渣外运 | 樘 | 1 |  |
| 门房安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 停车场管理设备 | 车牌抓拍识别一体机： 显示屏：LED屏（4行4字，支持红绿双色显示） 显示屏尺寸：304*152mm（宽*高） 显示屏分辨率：2048Dots（32*64，2行4字）点间距4.75mm 补光灯数量：16颗（外置灯12颗，护罩灯4颗、白光灯，亮度可调） 传感器类型：1/2.8英寸CMOS 图像分辨率：1920*1080（不包含OSD黑边） 视频帧率：主码流1920*1080@25fps,副码流701*576@25fps | 套 | 2 |  |
| 2 | 出入口执行机构设备 | 人行通道自动门： 材质：冷轧钢 功率：40W 规格：1200（宽）*1500（高） 开门方式：人脸、指纹、刷卡及按钮可选 | 台 | 1 |  |
| 3 | 出入口目标识别设备 | 86型开门按钮 | 个 | 1 |  |
| 4 | 停车场管理设备 | 变频空降闸四栏： 档杆类型、材质及壁厚：栅栏、高强度铝合金、大于2mm 档杆长度：4m 升降时间：3s 工作原理：涡轮力矩传动 RS493接口或地感检测保护装置 AC220V | 台 | 1 |  |
| 5 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线 | m | 67.23 |  |
| 6 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC16 4.配置形式:暗配 | m | 22.41 |  |
| 7 | 照明开关 | 1.名称:单极跷板暗开关 2.规格: KG31/1/2BY 250V 6A 3.安装方式:暗装、距地1.4m | 个 | 2 |  |
| 8 | 荧光灯 | 1.名称:节能型单管荧光灯 2.规格:1*28W 3.安装形式:吸顶 | 套 | 1 |  |
| 9 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 | 个 | 2 |  |
| 10 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |
| 办公楼维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 砖墙拆除开门洞，废渣外运 | m3 | 4 |  |
| 2 | 零星砌砖 | 墙面封堵 | m3 | 2.88 |  |
| 3 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:砖墙 2.刮腻子遍数:满刮腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 | m2 | 35 |  |
| 4 | 1P挂机空调 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢质防盗门900*2100mm | m2 | 1.89 |  |
| 6 | 砖砌体拆除 | 拆除原240mm厚砖砌围墙，废渣外运 | m3 | 11.7 |  |
| 7 | 金属门拆除 | 铁门拆除，废渣外运 | 樘 | 1 |  |
| 8 | 砖砌体拆除 | 原围墙处拆墙：1.73*1.9m，废渣外运 | m3 | 0.79 |  |
| 9 | 抹灰面油漆 | 3楼会议室石膏板吊顶铲除霉面，重刮腻子、喷刷乳胶漆 | m2 | 27.71 |  |
| 10 | 零星木装修油漆 | 原门、窗套处喷刷仿木纹漆 | m2 | 24.78 |  |
| 11 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 原铝合金窗破损，更换普通玻璃 | m2 | 4.53 |  |
| 12 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 2层走廊内侧处更换铝合金窗 | m2 | 1.32 |  |
| 13 | 屋面卷材防水 | 3~4层屋面铺贴3mm厚SBS防水卷材 | m2 | 214.03 |  |
| 14 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:蹲式（低水箱）自带水封 3.附件名称、数量:角阀DN15一个 | 组 | 2 |  |
| 15 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管、DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗 | m | 15 |  |
| 16 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及灌水试验 | m | 15 |  |
| 17 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢院墙护栏，高2m | m | 4.3 |  |
| 18 | 瓦屋面 | 偏房处拆除石棉瓦及更换，重新铺贴3mm厚SBS防水卷材 | m2 | 21.29 |  |
| 19 | 墙面装饰板 | 大门处墙面拆除铝塑板及更换蓝色铝塑板 | m2 | 16.22 |  |
| 20 | 平面、箱式招牌 | 大门处标示牌拆除原铝塑板及更换蓝色铝塑板 | m2 | 10.25 |  |
| 21 | 泡沫塑料字 | 泡沫塑料字：湖北枝江港务有限公司 | 个 | 10 |  |
| 22 | 泡沫塑料字 | 房号标牌 | 个 | 15 |  |
| 23 | 平面、箱式招牌 |  | m2 | 3.52 |  |
| 24 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY22-1KV 3.规格:4*10 4.材质:铜芯线 5.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 150 |  |
| 25 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC25 4.配置形式:明配 | m | 100 |  |
| 26 | 接线箱 | 空开箱 | 个 | 1 |  |
| 27 | 抹灰面油漆 | 铲除原围墙处油漆，重新喷刷外墙油性漆 | m2 | 26.4 |  |
| 28 | 空花格、栏杆刷涂料 | 围墙上栏杆除锈及重新喷刷防锈漆与二遍面漆 | m2 | 4.7 |  |
| 29 | 清除草皮 | 清除花坛原杂草 | m2 | 90.96 |  |
| 30 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:马尼拉 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 90.96 |  |
| 办公楼安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 1.名称:48口千兆机架式交换机 2.规格型号:H3C S5120V2-52P-SI | 台 | 1 |  |
| 2 | 路由器 | 1.规格型号:H3C ER5200G3 | 台 | 1 |  |
| 3 | 输入设备 | 无线AC：普联TL-R479GP-AC | 台 | 1 |  |
| 4 | 输入设备 | 无线AP：普联TL-AP1907GC | 台 | 6 |  |
| 5 | 插箱、机柜 | 24U落地式机柜：图腾G26642 | 台 | 1 |  |
| 6 | 存储设备 | 4T硬盘（希捷ST4000VX007）： 1.容量（GB）4000 2.接口 SATA 3.转速（rpm）5900 4.传输速率6Gb/s 5.缓存64MB | 块 | 1 |  |
| 7 | 视频系统设备 | 8路硬盘录像机（海康DS-7808N-R2/8P） 1.POE录像机、H.265压缩 2.视频分辨率：1920*1080/60Hz、1204*768/60Hz、1280*1024/60Hz、1280*720/60Hz、1204*768/60Hz 3.视频输出：1个HDMI接口、1个VGA接口 | 台 | 1 |  |
| 8 | 交换机 | 以太网POE交换机（普联TL-SF1009PT） | 台 | 1 |  |
| 9 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪型摄像机 2.型号:海康DS-2CD2T47EWD-L | 台 | 4 |  |
| 10 | 监控摄像设备 | 1.名称:网络半球型摄像机 2.型号:DS-2CD2347WD-L | 台 | 4 |  |
| 11 | 双绞线缆 | 6类4对非屏蔽对绞线缆 | m | 600 |  |
| 12 | 双绞线缆 | 超五类4对非屏蔽铠装对绞线缆 | m | 300 |  |
| 13 | 信息插座 | 网络面板插座 | 个 | 20 |  |
| 14 | 监控摄像设备 | 枪型摄像机专用支架 | 台 | 4 |  |
| 15 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC16 4.配置形式:暗配 | m | 400 |  |
| 16 | 线槽 | PVC线槽 | m | 200 |  |
| 17 | 电视机 | 60英寸电视机 | 套 | 1 |  |
| 18 | 网络服务器 | 客户端电脑： 酷睿i5 10400+H410M+16G DDR4+500G SSD+23.8寸显示器，含键鼠套装 | 台 | 1 |  |
| 新建围墙 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:根据施工现场实际情况自行考虑 2.挖土深度:0.2m 3.弃土运距:根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 0.42 |  |
| 2 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计和规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 0.18 |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:基础土方 2.运距:根据施工现场实际情况考虑 | m3 | 0.24 |  |
| 4 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.42 |  |
| 5 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砼实心砖 2.墙体类型:240mm厚围墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆 | m3 | 1.66 |  |
| 6 | 墙面一般抹灰 | 围墙抹灰 | m2 | 13.8 |  |
| 7 | 外脚手架 | 围墙粉刷搭设脚手架 | m2 | 14.7 |  |
| 8 | 基础 | 1.基础类型:条形基础 | m2 | 2.1 |  |

## 注：供应商自行到现场踏勘同时完善报价清单，本项目为交钥匙工程，结算最终以验收为准，但不得高于预算价。

四、供应商资格条件

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2.响应文件递交截止时间当天，在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该本项目的其他采购活动。

4.特殊条件要求：本项目不接受联合体。

五、优惠政策：对小微企业报价给予6%-10%的价格扣除，用扣除后的价格作为评审价进行价格排序。（采购人根据实际情况自行确定价格扣除比例）。

六、获取比价文件和报名

1.发放时间：2021年8月27日起至2021年8月29日止（上午：8:30-12:00，下午14:00-17:30）。

2.发放方式：网上下载。

3.发放地点：三峡枝江网(http://www.sxzhijiang.com/）免费发放。

七、响应文件编制

1.供应商应认真阅读、并充分理解本比价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本比价文件中各项条款规定及要求。

2.响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

3.如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，比价小组将拒绝其补充。

4.响应文件的组成

不限于以下内容，如未提供，比价小组有权拒绝其响应文件：

（1）报价一览表；

（2）法人（负责人）代表授权书；

（3）项目组人员配备情况；

（4）项目负责人简历表；

（5）项目技术负责人简历表；

（6）中小企业声明函；

（7）价格文件；

（8）技术文件；

（9）本比价文件要求提供的其他文件及资料。

5、响应文件必须电脑打印，不准涂改和行间插字，除签名外不得出现手写字体。所有文件应当以胶印的方式装订成册，并编制目录及页码。

6、响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人或经其授权的代表签字。由授权代表签字的，应在响应文件中提供法人代表授权书，否则视为无效响应。

八、响应文件份数及封装

供应商只需提交一份响应文件，响应文件密封包装在一个包装袋内，并在包封上注明供应商名称和采购项目名称。封包袋封口上加盖公司公章，并注明“比价时间以前不得开封”字样。

九、响应文件递交

1.截止时间：2021年8月30日9时30分

2.地点：请将纸质版响应文件密封递交至（枝江市南岗路52号枝江市交通运输综合执法大队），响应文件递交截止时间即为比价时间，逾期送达的响应文件概不接受。

十、评审方法

1.响应文件审查。采购人确定3人以上单数比价小组，比价小组根据本比价文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行资格性和符合性评审。

资格性审查和符合性审查内容及标准

| 序号 |  | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资 格 性 检 查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供合法有效的营业执照或事业单位法人证书复印件，加盖公章。 |
|  |  | 信用记录 | 响应文件递交截止时间当天，在“信用中国”网站(www.cred itchina.go v.cn)、中国政府采购网(www.cc gp.gov.cn) 查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以现场查询的为准。 |
| 2 | 符 合 性 检 查 | 供应商名称 | 供应商名称是否与营业执照一致。 |
|  |  | 响应文件签署 | 按比价文件要求在规定区域加盖单位章，法定代表人或授权代表签字。 |
|  |  | 法定代表人和授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书。 |
|  |  | 报价是否有效 | 只有一个有效报价且未超过采购预算价。 |
|  |  | 货物或者服务清单 | 满足本比价文件“三、采购内容”要求。 |
|  |  | 交货期、质量要求 | 满足本比价文件“三、采购内容”要求。 |
|  |  | 其他要求 | 符合法律法规和本比价文件规定的其他实质性要求。 |

（说明：采购人应根据项目类别和实际情况可对上表中的资格性审查和符合性审查的内容进行修改。资格性和符合性审查不合格，技术、商务及服务不满足本比价文件要求的，响应文件按无效文件处理。）

评审后，满足本比价文件要求的供应商不足3家的，采购活动终止，采购人重新组织采购。满足本比价文件要求的供应商达到3家以上，比价小组对满足要求的供应商进行价格评议。

2.价格评议。比价小组根据本比价文件“六、优惠政策”相关规定，结合供应商提供的《中小企业声明函》，对供应商报价进行价格扣除评议，用扣除后的价格作为评审价进行价格排序，评审价不作为合同价格，合同价格应为供应商实际报价。供应商提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务的，应出具《中小企业声明函》，供应商使用其他小型和微型企业制造的产品的，应由产品制造企业出具《中小企业声明函》原件，否则，不给予价格扣除。

3.推荐供应商。比价小组从满足本比价文件实质性要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

十二、确定成交供应商

1.比价小组在评审结束后1个工作日内将评审报告送采购人，采购人在收到评审报告后1个工作日内，从比价小组推荐的候选供应商中，根据满足比价文件要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

2.确定成交供应商后，采购人将成交结果在三峡枝江网或枝江市公共资源交易信息网等网络媒体予以公示，同时向成交供应商发出成交通知书。

十三、签订采购合同

成交供应商收到成交通知书后，应在3个工作日内与采购人签订采购合同。

十四、联系方式：

联 系 人：胡晓胡

联系电话：13997658775

地    址：枝江市南岗路52号

枝江市交通运输综合执法大队

2021年8月26日

## 附

响应文件格式

项目

响 应 文 件

项目编号：（如有）

项目名称：

供应商名称（盖章）：

日   期：  年  月  日

响应文件组成（工程类）

目  录

（1）报价一览表；

（2）法人（负责人）代表授权书；

（3）项目组人员配备情况；

（4）项目负责人简历表；

（5）项目技术负责人简历表；

（6）中小企业声明函；

（7）价格文件；

（8）技术文件；

（9）本邀请函要求提供的其他文件及资料。

报价一览表

项目编号:（如有）

项目名称:

| 总报价（元） |  |
| --- | --- |
| 工期（天） |  |
| 项目负责人 |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元。

供应商名称（签章）：

供应商法定代表人（签章）：

日期：年 月 日

法人代表授权书

（采购人名称）：

兹授权     同志为我单位参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。

供应商名称（签章）：

签发日期：年 月 日

附：

代理人工作单位：

联系电话（手机）：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

项目组人员配备情况表

项目编号:（如有）

项目名称:

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目 数 | 主要项目 名 称 |
| 一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子 机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：要求持证上岗的专业技术人员需提供资格证书清晰扫描件。

项目负责人简历表

项目编号:（如有）

项目名称:

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |
| 在建和已完工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或 已完 | 工程质量 |

注：表后应附有关证明材料。

项目技术负责人简历表

项目编号:（如有）

项目名称:

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |
| 在建和已完工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 | 开、竣工日期期 |  | 在建或 已完 | 工程质量 |

说明：表后应附有关证明材料。

中小企业声明函

（适用于工程类项目）

（采购人名称）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（采购人）的       项目（项目编号：______）采购活动由本企业承担工程（或提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

供应商（公章）：

供应商授权代表（签字）：

日  期：年  月  日