
枝江市人民医院传染病楼监控安装工程
比 价 文 件
采购人：枝江市人民医院
日期：2022年1月12日

项目比价文件
    枝江市人民医院就枝江市人民医院传染病楼监控安装工程进行比价采购，现邀请合格的供应商前来报价。
一、项目编号:
二、项目名称:枝江市人民医院传染病楼监控安装工程
三、采购内容：
1、采购内容:

	枝江市人民医院传染病楼监控安装工程量清单表

	序号
	品名
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	星光半球
	具有200万像素 CMOS传感器。
最大分辨率1080
最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 120 dB
调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
音频: 内置1个麦克风
红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。最大亮度鉴别等级不小于11级
信噪比不小于55dB。摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
不低于IP66防尘防水等级。摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。（公安部检验报告证明）
★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（提供公安部检测报告，加盖原厂公章证明）
★传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（提供公安部检测报告，加盖原厂公章证明）
★辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（提供公安部检测报告，加盖原厂公章证明）
	台
	70
	区域监控

	2
	监控电源
	功率24W,电压AC100V~240V ,电流2A,电压DC12V,重量160g，黑色
	个
	70
	摄像头电源

	3
	接入交换机
	配置：可用千兆电口数≥16
交换容量≥32Gbps
支持4KV防浪涌
提供CCC证书
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x
提供至少2年原厂维保服务，标星项需提供权威第三方测试报告
为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机为同一品牌
	台
	3
	网络连接

	4
	接入交换机
	配置：可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4
支持独立的console管理串口
交换容量：336Gbps/3.36Tbps
转发性能：42Mpps/96Mpps
支持最大32台设备混合堆叠
提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CCC证书
产品符合CQC31-452422-2013认证规则要求,并提供相应的证书
★产品在1500V AC 下应无火花，飞弧现象，漏电流<10mA（提供第三方检测报告，加盖原厂公章证明）
支持802.3ad规定的链路聚合功能
支持MAC地址绑定功能
★支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK（提供第三方检测报告，加盖原厂公章证明）
支持IPv4/IPv6 静态路由、RIP、OSPF
★支持广播风暴抑制（提供第三方检测报告，加盖原厂公章证明）
★支持IGMP Snooping（提供第三方检测报告，加盖原厂公章证明）
支持基于源MAC地址、目的MAC地址、接口的ACL
★支持端口镜像（提供第三方检测报告，加盖原厂公章证明）
★支持STP/RSTP root Guard，BPDU Guard功能（提供第三方检测报告，加盖原厂公章证明）
支持流量限速（CAR）功能，且限制流量的速率误差小于10%
支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作
可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接
支持通过TELNET对设备进行管理
提供至少2年原厂维保服务，标星项需提供权威第三方测试报告
为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机为同一品牌
	台
	2
	网络连接

	5
	网线
	超五类，4对双绞无氧铜(耐寒户外型)，黑色，300米/轴
	米
	4200
	网络连接

	6
	水晶头
	超五类，8芯镀金铜片，非屏蔽
	个
	200
	网络连接

	7
	分支电源线
	RVV2*1.0平方 黑色两芯软护套电线
	米
	1500
	监控电源线

	8
	主电源线
	RVV2*2.5平方 黑色两芯软护套电线
	米
	1000
	监控集中管理

	9
	PVC管
	20穿线管，3.7m/根，冷弯阻燃
	米
	500
	线路保护

	10
	波纹管
	PE聚乙烯塑料波纹管
	米
	100
	线路保护

	11
	硬盘录像机
	2U标准机架式
2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源
8盘位
64路H.264、H.265混合接入
★支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件（提供公安部检测报告，加盖原厂公章证明）
★支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加（提供公安部检测报告，加盖原厂公章证明）
★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH（提供公安部检测报告，加盖原厂公章证明）
★支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件（提供公安部检测报告，加盖原厂公章证明）
★配合具有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阀值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志（提供公安部检测报告，加盖原厂公章证明）
★支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零（提供公安部检测报告，加盖原厂公章证明）
支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段
支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件
支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片
支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能
可通过IE预览和回放双目摄像机的立体声
支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）
	台
	2
	录像存储

	12
	监控硬盘
	3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s
高转速：7200RPM
支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR)
支持硬盘健康管理功能
MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时
年写入负载：不小于360TB
支持5年有限质保服务
	块
	16
	录像存储

	13
	光缆
	电信级，层绞式铝带铠装，单模，架空或直埋，1根加粗磷化钢丝，黑色PE护套层，12芯，线径0.6mm
	米
	1300
	传染楼到

监控控制室

	14
	光纤跳线
	单模SC-LC 插芯材质：陶瓷，插拔次数：大于1000次，插入损耗：小于0.3，光纤线径：3.0mm，长度3米
	根
	20
	控制室

	15
	光纤收发器
	千兆LC接口
	对
	1
	传染楼到

监控控制室

	16
	机柜
	42U网络机柜600*600*2000mm机柜
	个
	1
	控制室

	为保证系统安全性，所投视频监控设备制造商为中国信息安全测评中心国家信息安全漏洞库一级技术支持单位，提供相关证明复印件并加盖公章
    为保证本次采购项目产品供应链安全、质量可靠，投标人所投产品制造商应具有完整的管理体系，需通过ISO-28000:2007供应链安全管理体系认证,提供相关证明复印件并加盖单位公章。
    为保证本次采购项目产品质量可靠，投标人所投产品制造商应具有完整的管理体系，需通过IECQ QC080000:2017有害物质过程管理体系认证,提供相关证明复印件并加盖单位公章。
    本次采购视频监控设备要求无缝对接到枝江市人民医院智慧平安医院管理平台，提供生产厂商对接承诺函并加盖原厂公章。

注：枝江市人民医院传染病楼监控安装工程量清单表中带★核心参数必须满足。


2、工期：30日历天。
3、付款方式：工程完工经验收合格后付至结算金额的90%，余下10%作为质保金，从验收合格开始满一年无任何质量问题一周内付清。质保期为一年。
四、采购预算:16.45万元。
五、供应商资格条件

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2、供应商应具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照，供应商不得以分公司名义进行响应，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效。

3、为保证本次采购项目产品质量可靠，供应商需提供监控产品制造商原厂2年及以上售后服务承诺和授权文件。

4、本项目不接受联合体响应，应以独立供应商身份参与本工程报价。
5、响应文件递交截止时间当天，通过“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录且无不诚信记录（提供网上查询结果截图并加盖投标单位公章）。 

注：供应商在制作响应文件时，应对照上述资格审查要求提供相应证明材料的原件复印件加盖公章，否则评委和采购人将不予采信。

只有符合以上资格审查所有标准的供应商才能通过资格审查。
六、优惠政策：对小微企业报价给予6%的价格扣除，用扣除后的价格作为评审价进行价格排序。
七、获取比价文件和报名
1.发放时间：2022年1月13日起至2022年1月17日止（上午：8:30-12:00，下午14:00-17:30）。

2.发放方式：  网上下载   。
3.发放地点： 三峡枝江网  http://www.zhijiang.gov.cn/  自行下载免费发放。
八、响应文件编制
1.供应商应认真阅读、并充分理解本比价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本比价文件中各项条款规定及要求。

2.响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

3.如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，比价小组将拒绝其补充。

4.响应文件的组成

不限于以下内容，如未提供，比价小组有权拒绝其响应文件：

（1）报价一览表；

（2）法人（负责人）代表授权书；

（3）项目组人员配备情况；

（4）项目负责人简历表；

（5）项目技术负责人简历表；

（6）中小企业声明函；

（7）价格文件；

（8）技术文件；

（9）本比价文件要求提供的其他文件及资料。

5、响应文件必须电脑打印，不准涂改和行间插字，除签名外不得出现手写字体。所有文件应当以胶印的方式装订成册，并编制目录及页码。
6、响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人或经其授权的代表签字。由授权代表签字的，应在响应文件中提供法人代表授权书，否则视为无效响应。
九、响应文件份数及封装
供应商只需提交一份响应文件，响应文件密封包装在一个包装袋内，并在包封上注明供应商名称和采购项目名称。封包袋封口上加盖公司公章，并注明“比价时间以前不得开封”字样。
十、响应文件递交
1.截止时间：2022年1月18日9时00分
2.地点：请将纸质版响应文件密封递交至枝江市人民医院综合住院楼20楼会议室，响应文件递交截止时间即为比价时间，逾期送达的响应文件概不接受。

十一、评审方法
1.响应文件审查。采购人确定3人以上单数比价小组，比价小组根据本比价文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行资格性和符合性评审。
资格性审查和符合性审查内容及标准
	序号
	检查内容
	检查标准

	
	
	营业执照
	供应商具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照，投标人不得以分公司名义进行投标，投标文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效。

	
	
	信用记录
	响应文件递交截止时间当天，通过“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录且无不诚信记录（提供网上查询结果截图并加盖投标单位公章）。 

	
	
	联合体投标
	本项目不接受联合体响应，应以独立供应商身份参与本工程报价。

	
	
	落实政府采购优惠政策
	本项目为专门面向中小微企业采购的项目，供应商须提供中小微企业声明函。不提供则按废 标处理。注：投标截止时间后不得更改声明函内容，以响应文件中小微声明函为准。

	2
	符
合
性
检
查
	供应商名称
	供应商名称是否与营业执照一致。

	
	
	响应文件签署
	按比价文件要求在规定区域加盖单位章，法定代表人或授权代表签字。

	
	
	法定代表人和授权代表资格
	具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书。

	
	
	报价是否有效
	只有一个有效报价且未超过采购预算价16.45万元。

	
	
	工期、质量要求
	满足本比价文件中“三、采购内容”要求。

	
	
	其他要求
	符合法律法规和本比价文件规定的其他实质性要求。


说明：资格性和符合性审查不合格，技术、商务及服务不满足本比价文件要求的，响应文件按无效文件处理。

评审后，满足本比价文件要求的供应商不足3家的，采购活动终止，采购人重新组织采购。满足本比价文件要求的供应商达到3家以上，比价小组对满足要求的供应商进行价格评议。
2.价格评议。比价小组根据本比价文件“六、优惠政策”相关规定，结合投标单位提供的《中小企业声明函》，对投标单位报价进行价格扣除评议，用扣除后的价格作为评审价进行价格排序，评审价不作为合同价格，合同价格应为投标单位实际报价。投标单位提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务的，应由投标单位出具《中小企业声明函》。
3.推荐供应商。比价小组从满足本比价文件实质性要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

十二、确定成交供应商
1.比价小组应当在评审结束后1个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当在收到评审报告后1个工作日内，从比价小组推荐的候选供应商中，根据满足比价文件要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

2.确定成交供应商后，采购人应将成交结果在三峡枝江网或枝江市公共资源交易信息网等网络媒体予以公示，同时向成交供应商发出成交通知书。
十三、签订采购合同
成交供应商收到成交通知书后，应在3个工作日内与采购人签订采购合同。
十四、联系方式：
联 系 人：代宏程
联系电话：13972585570
地    址：宜昌市枝江市友谊大道61号
                             采购人（公章）
                             2022年1月12日
附
响应文件格式

项目
响 应 文 件
项目编号：（如有）
                   项目名称：
 供应商名称（盖章）：
                   日   期：  年  月  日
 响应文件组成（工程类）

目  录
（1）报价一览表；

（2）法人（负责人）代表授权书；

（3）项目组人员配备情况；

（4）项目负责人简历表；

（5）项目技术负责人简历表；

（6）中小企业声明函；

（7）价格文件；

（8）技术文件；

（9）本邀请函要求提供的其他文件及资料。

报价一览表

项目编号:（如有）
项目名称:
	总报价（元）
	

	工期（天）
	

	项目负责人
	


注：所有价格均用人民币表示，单位为元。
供应商名称（签章）：
供应商法定代表人（签章）：
日期：年 月 日
法人代表授权书

（采购人名称）：
    兹授权     同志为我单位参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。 
供应商名称（签章）：
签发日期：年 月 日
附：
代理人工作单位：
联系电话（手机）：
身份证号码：
	粘贴被授权人身份证（扫描件）


项目组人员配备情况表
项目编号:（如有）
项目名称:
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业
	项目
数
	主要项目
名    称

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子
机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


说明：要求持证上岗的专业技术人员需提供资格证书清晰扫描件。
项目负责人简历表

项目编号:（如有）
项目名称:
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	在建和已完工程项目

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或
已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


  注：表后应附有关证明材料。
项目技术负责人简历表
项目编号:（如有）
项目名称:
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	在建和已完工程项目

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期期
	在建或
已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：表后应附有关证明材料。
中小企业声明函
（适用于工程类项目）
（采购人名称）：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加（采购人）的       项目（项目编号：______）采购活动由本企业承担工程（或提供服务）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
说明：1.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
2.以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。
供应商（公章）：
供应商授权代表（签字）：
   日  期：年  月  日 


