附件2
除臭墙和除臭风机建设标准
一、设备安装方资质

设备供应商提供产品合格证，建设前有设备采购和施工合同。

二、设备性能要求
（一）除臭墙

1.除臭墙系统由除臭空间外包围、净化滤床、喷淋系统、补水系统、控制系统组成。

2.除臭滤网一般采用PP或PPE网格滤料,具有耐腐蚀材料，滤网高度不低于1.5m、滤网厚度不低于40cm。

（二）除臭风机

除臭风机壳体一般采用玻璃钢、聚酯树脂一体成型，具备耐腐蚀、抗老化，适配高湿高腐蚀环境，由淋水净化、去雾收水、生物填料层及智能控制系统组成。
三、设备运行状态
设备主机运行稳定，无异常状况；水路整体管路通畅无漏水，喷头无堵塞或者漏水。

