## Sheet1
居住场所夏季消防安全“清风行动曝光单位及隐患
区域 | 单位名称 | 隐患情况 | 备注
随县 | 阳升小区 | 1、消防控制室无人值守； 2、消防控制室火灾报警装置故障，无法使用 ； 3、部分消火栓柜内无水带水枪。
| 龙腾居小区 | 1、1号楼二单元楼梯下方堆放柴火，违规停放电动车； 2、 2号楼一单元、二单元违规停放电动车飞线充电； 3、一楼疏散通道边堆放大量可燃杂物 ； 4、一楼室外消火栓损坏，无法使用。
| 环潭汇金湾小区 | 1、1号楼、2号楼、3号楼电梯入口处违规停放电动车，且未集中停放； 2、2号楼6楼室内消火栓内无水枪水带； 3、1号楼一层室内消火栓内无水枪水带，7楼无水带，11楼无水枪水带。
广水 | 翰林东苑小区 | 1、安全出口疏散不足； 2、消防车道未划线标志； 3、地下车库未设置防火门； 4、门厅内停放电动车； 5、微型消防站器材缺失； 6、消防设施未进行维保检测。
| 鑫世纪花园小区（8号楼） | 1、11楼楼梯拐角处存在纸箱等杂物； 2、8号楼部分疏散指示标志损坏； 3、8号楼顶楼室内消火栓水压不足。
曾都 | 迎宾花园小区 | 1、消防车通道严重堵塞，大面积被占用； 2、消防控制室值班人员值班记录本记录内容与实际不符合，存在弄虚作假现象； 3、值班人员不能熟练操作火灾联动报警控制器； 4、火灾联动报警控制器系统内存在多处故障。
| 锦绣香江一期 | 1、抽查五栋13-14楼，楼梯道堆放大量可燃物； 2、抽查6楼一单元安全出口处停放电动车； 3、小区内部消防车通道被堵塞； 4、消防控制室火灾联动报警控制器处于长期停用状态； 5、无消防维保检测合同； 6、消防水箱水位显示仪显示无水； 7、1栋安全出口处违规停放电动自行车； 8、消防控制室值班人员未持证上岗； 9、屋顶试验消火栓压力表损坏。
| 海翼汉东至尊小区 | 1、消防控制室疏散指示标志未保持完好有效； 2、值班记录本未规范填写； 3、火灾报警控制器显示有故障信息； 4、一期消防控制室火灾报警控制器处于瘫痪状态； 5、地下停车场电动车违规停放； 6、电动车充电停车棚未规范配置灭火器； 7、电动车充电棚未设置拖车钩。
| 帝明世家小区 | 1、抽查10号楼三单元、8号楼二单元疏散楼道存放杂物； 2、消防控制室未规范落实“211”管理制度； 3、火灾报警控制器显示有故障信息； 4、控制室应急照明灯未插电； 5、两具远程液位显示装置显示无水。
高新 | 金泰国际小区 | 1、部分住户杂物堆放阳台未清理； 2、火灾自动报警系统处于断电状态； 3、私家车停放占用消防通道，电动自行车乱停乱放。
| 新城大自然 | 1、消防控制室系统故障，有没有火警未处理； 2、值班记录本记录不规范； 3、电动自行车充电棚未配备灭火设施，停放不规范； 4、部分电动自行车停放在楼栋单元口处。