**2022年湖北省博物馆直饮水机采购询价公告**

依据《省人民政府办公厅关于印发<湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）>的通知》（鄂政办发 ﹝2020﹞56号），湖北省博物馆拟就直饮水机采购项目所需货物进行询价采购。欢迎供应商前来投标。  
一、项目名称及预算：直饮水机采购项目，预算金额19.98万元。

二、采购内容及要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 产品参数 | 数量  （台） |
| 4龙头饮水设备 | 1. 产品尺寸：长宽高不大于1200x450x1300mm； 2. 接水高度：2种接水高度，满足不同身高人群接水需求; 3. 出水嘴数量及材质：4个，304不锈钢，间距不低于350mm；4、出水按键：采用触摸按键；   5、过滤系统：800G 反渗透膜过滤，额定净水量10000L；  6、杀菌功能：高温热水+蒸汽；  7、出水温度：全温水，温度可调范围40-65℃；  8、水质显示：具备TDS实时显示功能；  9、热水箱容量：不低于32L；  10、制水效率：60%水效；  11、物联网：具备loT物联网功能，可远程监控设备运行参数。  12、红外感应：高温杀菌时如检测到5米内有人，即刻停止，防止烫伤；  13、机器重量：不低于80kg。  14、安全防护：具备童锁、漏水、漏电、防冻。 | 4 |
| 2龙头饮水设备 | 1、产品尺寸：长宽高不大于430x460x1500mm；  2、出水嘴数量及功能：2个，温热一体式出水嘴；  3、过滤系统：7级100G反渗透膜过滤；  4、杀菌功能：常温水箱UV杀菌+全管路热水杀菌；  5、水质显示：具备TDS实时显示功能；  6、水量及水温显示：可同时显示常温水箱及热水箱的水量和水温;  7、热水供应量：最大单次热水量不低于19L；  8、加热功率：不大于2000W;  9、物联网：具备loT物联网功能，可远程监控设备运行参数；  10、热水箱容量:不低于11L。 | 2 |

三、投标人资格要求：

1．投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、设备具备涉水卫生批件以及3C认证证书，且申报单位与设备生产企业必须为同一公司；

3、设备采用反渗透膜片，提供证明材料。

四、谈判文件的获取：

登陆湖北省博物馆网站在此公告附件中免费下载。

五、报名方式：

有意参加本项目投标的供应商将报名文件投递到25716150@qq.com进行报名登记。

邮件主题名称必须写明：参与直饮水机采购项目报名登记。

邮件正文内容必须写明：参与项目名称、供应商名称、联系人、联系人固定电话、移动电话、营业执照及相关资格文件扫描件。  
六、报名截止时间：2022年12月15日17时，逾期将不再接受报名。

七、投标开标时间：

投标开标截止时间：2022年12月 16日10时00分。  
 投标文件要求及送达地点：投标供应商需将投标文件（含询价单、资质证明文件复印件及其他资料）进行密封递交到湖北省博物馆。

八、成交原则及付款方式

本项目为询价采购采用一次报价，以满足条件价格最低原则确认成交供应商。项目验收合格后由采购人办理政府采购付款手续，项目款项由国库支付。

九、联系方式

联系人：苏文

电话/传真： 13667118222

电子邮箱：25716150@qq.com

联系地址：武汉市武昌区东湖路160号

2022年12月12日