湖北省省级政府采购

询 价 单

2018年  5月  10日

| 采购单位（加盖公章）：湖北省博物馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人：江旭东 |  |  |  | 联系电话：13886192268 |  |  |  | 传真： |  |  |
| 采 购 需 求 | 品名 | 项目需求 |  |  | 数量 |  | 供货期 |  | 供货地点 | 备注 |
|  | 合金分析仪检测支架 | 配合NitonXL3t 950使用，能够固定仪器和被测器物，避免人工长时间握持。 |  |  | 1 |  | 合同签订后20天内完成供货。 |  | 湖北省博物馆 |  |
|  | 可移动文物检测台 | 长120 cm以上（含），宽60 cm以上（含），高度合理。带滚轮，可轻松移动和固定。防静电台面。 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | XYZ轴位移水平升降位移微调平台 | 精度0.01mm，X、Y行程：>=2.5cm，Z行程>=1.5cm，台面尺寸：>=10 cm |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 显微镜观察超大万能平台 | 配合 leica DVM6使用，超大样品实验台，长>=70 cm，宽>=15 cm，可固定在显微镜上。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | X射线衍射仪零背底样品台 | 配合D2 PHASER 六位进样器使用，采用Si基材料，在0-90度范围内无衍射峰，便于极少量粉末样品测试 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | LED柔光专业文物摄影灯箱 | 色温：5500K，长宽高：100 cm |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 文物周转折叠车 | 称重：150 Kg以上 长*宽*高：68*41*93cm 可折叠。用于文物、仪器设备短距离移动。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 文物修复专用矿物质颜料 | 纯天然矿物质，全色系，24色以上（含）。每种色彩颜料25g。品牌套装。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 金刚石金相专用抛光喷雾 | 组成：金刚石微粉和研磨介质 粒度：W7、W5、W3、W1.5、W1、W0.5。 瓶装喷雾，共60瓶 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 背胶金相金刚石砂纸 | 材质：氧化铝 背面带胶 直径：300mm 粒度：#240、#400、#800、#1200、#1500、#2000。 颜色：黑色 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  | 金相镶嵌料 | 瓶装，单瓶净重500g以上（含） 配合标乐专用金相镶嵌机使用 要求：透明、黑色、导电 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 聚丙烯样品盒 | 材质：聚丙烯 颜色：白色，半透明 规格：大、中、小型号均有 满足金相镶嵌样品、文物修复工具、实验室工具的日常收纳整理。 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 金相切割机冷却液 | 配合标乐IsoMet1000金相切割机使用。 瓶装，总计4L。 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 金相切割机金刚石刀片 | 配合标乐IsoMet1000金相切割机使用。 金刚石刀片 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 供应商 回复 |  |  |  |  |  |  |  |  | 报价 | 备注 |
| 供应商（加盖印章）： |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话： |  |  | 传真： |  |